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ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

           1. Предмет на процедурата – „Доставка на 5 бр. рециклирани апарати за хемодиализа” .
           2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 101а от ЗОП.
          3. Място и максимален срок за изпълнение на поръчката и срок на доставка:


 - Място на доставка –  отделение по хемодиализа при „МБАЛ – Бургас” АД, с адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73, терапевтичен корпус, ет.3.
           - Максимален срок за изпълнение на съответната поръчка – 30 дни.
           4. Техническа спецификация:

	1.
	Да позволява профилиране на натрии, бикарбоната и ултрафилтрацията.

	2.
	Да притежава артериална клампа. Да може да провежда унипунктурна диализа клик-клак с две клампи - артериална и венозна.

	3.
	Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.

	4.
	Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция - отворена система за сух бикарбонат.

	5.
	Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).

	6.
	Да е от отворен тип - да позволява използването на кръвни линии, диализатори, диализни концентрати и сух бикарбонат от други производители.

	7.
	Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.

	8.
	Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 33 до 40 °С.

	9.
	Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс.5 мл/болус.

	10.
	Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти, като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин., а тези за студена на 600 мл/мин.

	11.
	Автоматично да изпълнява програма за дрениране след всяка дезинфекция.

	12.
	Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура над 93°С) и да гарантира унищожаване на ендотоксините.

	13.
	Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация и да показва постоянно параметрите UF цел, UF време, UF скорост и UF обем.

	14.
	Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност и замърсяване на хидравличната система.

	15.
	Да притежава ултразвуков детектор.

	16.
	Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.

	17.
	Да има възможност за промяна на диализния поток със стъпка 20 мл./мин.

	18.
	Да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия


             5. Изисквания за качество - Предлаганите диалзни апарати следва да отговарят на  изискванията на Закона за медицинските изделия (ДВ, бр. 46/2007 г.), като за целта следва притежава сертификат СЕ-mark (Директива 93/42/ЕЕС).

            6. Начин на образуване на предлаганата цена, включително и заплащане –– с офертата си всеки от поканените участници следва да представи единична цена за доставка на апарат и обща стойност за изпълнение на поръчката.. Плащането се извършва по банкова сметка на спечелилия участник в срок до 60 дни от приемане на доставката, съгласно приемно – предавателен протокол и издаване на фактура.

             7. Прогнозната стойност на поръчката – до 66 000 лв. без вкл. ДДС.

            8. Срок и валидност на предложенията - 60 календарни дни от изтичане на срока за подаване на предложенията. 


    9. Критерии за оценка на предложенията и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението.


Определям тежестта на компонентите на комплексното предложение, както следва:

          Оценяването на внесените предложения ще се извършва на базата на комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели:

1.  К1 – Цена – изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложената най – ниска  цена от кандидат в процедурата за доставка на диализните апарати, към предложената цена от съответния кандидат, умножена с тегловен коефициент  80т..

К1 =       Цена мин. /най – ниска предложена цена/     х 80

        Цена предл. /цена, предложена от съответния кандидат/
2. К2 – Срок за изпълнение на поръчката - изразява се с цифра, представляваща съотношението между предложеният най – кратък срок  от кандидат в процедурата към предложеният от съответния кандидат срок, умножен с тегловен коефициент  5т..
К2 =       Мин срок. /най – краткия предложен срок/     х 5

        Срок на  предл. /срок, предложен от съответния кандидат/

3. К3 –  Срок на гаранционно обслужване -  изразява се с цифра представляваща съотношението между предложеният със съответното предложение срок, към предложения най – дълъг срок от участник в процедурата, умножена с тегловен коефициент  15т..

К3 =      Срок на съответното предложение     х 15
             Най – дълъг срок предложен от участник.

Ккомпл.= К1 +  К2  +  К3  
       Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник е 100.

       На първо място се класира участника, чието предложение е получило най висока комплексна оценка.

       10. Подаване на офертите: При изготвяне и подаването  на офертата всеки поканен участник следва да представи оферта, като трябва да се придържа точно към условията на Възложителя. До изтичането на срока за подаването на предложението,  кандидатът в процедурата може да промени, допълни или оттегли вече подадената оферта. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, включващ пликове „А” и „Б”, (като върху плика се записва предмета на процедурата, името на участника и адрес за кореспонденция и телефон за връзка) който се подава лично от участника или негов представител в деловодството на “МБАЛ – Бургас” АД до 15.00 часа на 03.09.2015г., като офертите следва да съдържат: 
ПЛИК “А” - запечатан непрозрачен плик:
   - Списък на документите, съдържащи се в предложението

   - Административния сведения;

- ЕИК ако участникът е регистриран по ЗТР или пререгистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията или заверено от участника копие на документ за съдебна регистрация на кандидата (първоначално решение, както и последващи съдебни решения за вписване на промени по фирмено дело), в случай, че участникът не е пререгистриран по ЗТР;
-  Копие на свидетелство за съдимост на представляващия участника заверено с гриф „Вярно с оригинала”;

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

- Копие на валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия;
- Техническо предложение за доставка на  предлаганите от съответния участник диализни апарати, включващо сравнителна таблица между изискванията посочени в спецификацията по т.4 и техническите характеристики на предлаганите апарати,  срок на доставка, гаранционен срок на апаратите, както и срок на валидност на предложението.

- Оторизация от производителя, издадена на името на участника;

- Заверено от участника копие на ЕС сертификат или еквивалент  за нанесена СЕ маркировка върху изделието, придружено с превод на български език;

- Каталог – оригинал от производителя, придружен с превод на български език.
ПЛИК “Б” - запечатан непрозрачен плик с надпис “Ценово предложение”:

•
Финансово предложение в процедурата, включващо единична цена за доставка на апарат и обща стойност за изпълнение на поръчката.

      11. Провеждане на процедурата:                      

         Офертите ще се разгледат на 04.09.2015г. от 11:00 ч. от комисия назначена от  Изп. директор на “МБАЛ – Бургас” АД. Комисията следва да организира получаването, разглеждането и оценката на офертите. 

        Комисията следва да  приключи своята работа в рамките на срока на валидност на офертите. Изготвеният протокол се  предава на възложителя за утвърждаване.

         До оценка на представените ценови предложения се допускат само тези оферти, с които се предлагат съответстващи на техническата спецификация медицински инструменти.
        Комисията следва да  приключи своята работа в рамките на срока на валидност на офертите. Изготвеният протокол се  предава на възложителя за утвърждаване.

         Участниците в процедурата ще бъдат уведомени за реда на класиране на предложенията чрез изпращане на препис на протокола на комисията на посочените от тях електронни адреси, както и чрез публикуване на съобщение в сайта на Възложителя, на адрес: 
http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/

                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР НА                                                   

      ип                                       “МБАЛ – БУРГАС” АД:

                                                                        /д-р Г. Матев/

